## PLC输入变量
位号 | (相对)地址 | 数据类型 | 数值 | 下限 | 上限
1层上行呼梯按钮 | DB10.DBX0.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
2层上行呼梯按钮 | DB10.DBX0.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
3层上行呼梯按钮 | DB10.DBX0.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
4层上行呼梯按钮 | DB10.DBX0.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
5层上行呼梯按钮 | DB10.DBX0.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
6层上行呼梯按钮 | DB10.DBX0.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
7层上行呼梯按钮 | DB10.DBX0.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
8层上行呼梯按钮 | DB10.DBX0.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
9层上行呼梯按钮 | DB10.DBX1.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
2层下行呼梯按钮 | DB10.DBX1.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
3层下行呼梯按钮 | DB10.DBX1.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
4层下行呼梯按钮 | DB10.DBX1.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
5层下行呼梯按钮 | DB10.DBX1.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
6层下行呼梯按钮 | DB10.DBX1.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
7层下行呼梯按钮 | DB10.DBX1.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
8层下行呼梯按钮 | DB10.DBX1.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
9层下行呼梯按钮 | DB10.DBX2.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
10层下行呼梯按钮 | DB10.DBX2.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿内选层按钮1 | DB10.DBX2.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿内选层按钮2 | DB10.DBX2.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿内选层按钮3 | DB10.DBX2.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿内选层按钮4 | DB10.DBX2.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿内选层按钮5 | DB10.DBX2.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿内选层按钮6 | DB10.DBX2.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿内选层按钮7 | DB10.DBX3.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿内选层按钮8 | DB10.DBX3.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿内选层按钮9 | DB10.DBX3.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿内选层按钮10 | DB10.DBX3.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿内开门按钮 | DB10.DBX3.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿内关门按钮 | DB10.DBX3.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯光幕信号 | DB10.DBX3.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯检修信号 | DB10.DBX3.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯轿厢门锁信号 | DB10.DBX4.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯1楼层门锁信号 | DB10.DBX4.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯2楼层门锁信号 | DB10.DBX4.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯3楼层门锁信号 | DB10.DBX4.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯4楼层门锁信号 | DB10.DBX4.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯5楼层门锁信号 | DB10.DBX4.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯6楼层门锁信号 | DB10.DBX4.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯7楼层门锁信号 | DB10.DBX4.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯8楼层门锁信号 | DB10.DBX5.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯9楼层门锁信号 | DB10.DBX5.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯10楼层门锁信号 | DB10.DBX5.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯开门到位 | DB10.DBX5.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯关门到位 | DB10.DBX5.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯上平层信号 | DB10.DBX5.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯下平层信号 | DB10.DBX5.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯上端站第1限位 | DB10.DBX5.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯上端站第2限位 | DB10.DBX6.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯下端站第1限位 | DB10.DBX6.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯下端站第2限位 | DB10.DBX6.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿内选层按钮1 | DB10.DBX6.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿内选层按钮2 | DB10.DBX6.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿内选层按钮3 | DB10.DBX6.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿内选层按钮4 | DB10.DBX6.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿内选层按钮5 | DB10.DBX6.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿内选层按钮6 | DB10.DBX7.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿内选层按钮7 | DB10.DBX7.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿内选层按钮8 | DB10.DBX7.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿内选层按钮9 | DB10.DBX7.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿内选层按钮10 | DB10.DBX7.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿内开门按钮 | DB10.DBX7.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿内关门按钮 | DB10.DBX7.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯光幕信号 | DB10.DBX7.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯检修信号 | DB10.DBX8.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯轿厢门锁信号 | DB10.DBX8.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯1楼层门锁信号 | DB10.DBX8.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯2楼层门锁信号 | DB10.DBX8.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯3楼层门锁信号 | DB10.DBX8.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯4楼层门锁信号 | DB10.DBX8.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯5楼层门锁信号 | DB10.DBX8.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯6楼层门锁信号 | DB10.DBX8.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯7楼层门锁信号 | DB10.DBX9.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯8楼层门锁信号 | DB10.DBX9.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯9楼层门锁信号 | DB10.DBX9.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯10楼层门锁信号 | DB10.DBX9.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯开门到位 | DB10.DBX9.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯关门到位 | DB10.DBX9.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯上平层信号 | DB10.DBX9.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯下平层信号 | DB10.DBX9.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯上端站第1限位 | DB10.DBX10.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯上端站第2限位 | DB10.DBX10.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯下端站第1限位 | DB10.DBX10.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
2号梯下端站第2限位 | DB10.DBX10.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿内选层按钮1 | DB10.DBX10.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿内选层按钮2 | DB10.DBX10.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿内选层按钮3 | DB10.DBX10.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿内选层按钮4 | DB10.DBX10.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿内选层按钮5 | DB10.DBX11.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿内选层按钮6 | DB10.DBX11.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿内选层按钮7 | DB10.DBX11.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿内选层按钮8 | DB10.DBX11.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿内选层按钮9 | DB10.DBX11.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿内选层按钮10 | DB10.DBX11.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿内开门按钮 | DB10.DBX11.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿内关门按钮 | DB10.DBX11.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯光幕信号 | DB10.DBX12.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯检修信号 | DB10.DBX12.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯轿厢门锁信号 | DB10.DBX12.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯1楼层门锁信号 | DB10.DBX12.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯2楼层门锁信号 | DB10.DBX12.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯3楼层门锁信号 | DB10.DBX12.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯4楼层门锁信号 | DB10.DBX12.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯5楼层门锁信号 | DB10.DBX12.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯6楼层门锁信号 | DB10.DBX13.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯7楼层门锁信号 | DB10.DBX13.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯8楼层门锁信号 | DB10.DBX13.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯9楼层门锁信号 | DB10.DBX13.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯10楼层门锁信号 | DB10.DBX13.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯开门到位 | DB10.DBX13.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯关门到位 | DB10.DBX13.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯上平层信号 | DB10.DBX13.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯下平层信号 | DB10.DBX14.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯上端站第1限位 | DB10.DBX14.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯上端站第2限位 | DB10.DBX14.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯下端站第1限位 | DB10.DBX14.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
3号梯下端站第2限位 | DB10.DBX14.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿内选层按钮1 | DB10.DBX14.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿内选层按钮2 | DB10.DBX14.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿内选层按钮3 | DB10.DBX14.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿内选层按钮4 | DB10.DBX15.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿内选层按钮5 | DB10.DBX15.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿内选层按钮6 | DB10.DBX15.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿内选层按钮7 | DB10.DBX15.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿内选层按钮8 | DB10.DBX15.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿内选层按钮9 | DB10.DBX15.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿内选层按钮10 | DB10.DBX15.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿内开门按钮 | DB10.DBX15.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿内关门按钮 | DB10.DBX16.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯光幕信号 | DB10.DBX16.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯检修信号 | DB10.DBX16.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯轿厢门锁信号 | DB10.DBX16.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯1楼层门锁信号 | DB10.DBX16.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯2楼层门锁信号 | DB10.DBX16.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯3楼层门锁信号 | DB10.DBX16.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯4楼层门锁信号 | DB10.DBX16.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯5楼层门锁信号 | DB10.DBX17.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯6楼层门锁信号 | DB10.DBX17.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯7楼层门锁信号 | DB10.DBX17.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯8楼层门锁信号 | DB10.DBX17.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯9楼层门锁信号 | DB10.DBX17.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯10楼层门锁信号 | DB10.DBX17.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯开门到位 | DB10.DBX17.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯关门到位 | DB10.DBX17.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯上平层信号 | DB10.DBX18.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯下平层信号 | DB10.DBX18.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯上端站第1限位 | DB10.DBX18.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯上端站第2限位 | DB10.DBX18.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯下端站第1限位 | DB10.DBX18.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
4号梯下端站第2限位 | DB10.DBX18.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿内选层按钮1 | DB10.DBX18.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿内选层按钮2 | DB10.DBX18.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿内选层按钮3 | DB10.DBX19.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿内选层按钮4 | DB10.DBX19.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿内选层按钮5 | DB10.DBX19.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿内选层按钮6 | DB10.DBX19.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿内选层按钮7 | DB10.DBX19.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿内选层按钮8 | DB10.DBX19.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿内选层按钮9 | DB10.DBX19.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿内选层按钮10 | DB10.DBX19.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿内开门按钮 | DB10.DBX20.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿内关门按钮 | DB10.DBX20.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯光幕信号 | DB10.DBX20.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯检修信号 | DB10.DBX20.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯轿厢门锁信号 | DB10.DBX20.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯1楼层门锁信号 | DB10.DBX20.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯2楼层门锁信号 | DB10.DBX20.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯3楼层门锁信号 | DB10.DBX20.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯4楼层门锁信号 | DB10.DBX21.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯5楼层门锁信号 | DB10.DBX21.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯6楼层门锁信号 | DB10.DBX21.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯7楼层门锁信号 | DB10.DBX21.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯8楼层门锁信号 | DB10.DBX21.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯9楼层门锁信号 | DB10.DBX21.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯10楼层门锁信号 | DB10.DBX21.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯开门到位 | DB10.DBX21.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯关门到位 | DB10.DBX22.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯上平层信号 | DB10.DBX22.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯下平层信号 | DB10.DBX22.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯上端站第1限位 | DB10.DBX22.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯上端站第2限位 | DB10.DBX22.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯下端站第1限位 | DB10.DBX22.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
5号梯下端站第2限位 | DB10.DBX22.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿内选层按钮1 | DB10.DBX22.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿内选层按钮2 | DB10.DBX23.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿内选层按钮3 | DB10.DBX23.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿内选层按钮4 | DB10.DBX23.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿内选层按钮5 | DB10.DBX23.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿内选层按钮6 | DB10.DBX23.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿内选层按钮7 | DB10.DBX23.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿内选层按钮8 | DB10.DBX23.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿内选层按钮9 | DB10.DBX23.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿内选层按钮10 | DB10.DBX24.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿内开门按钮 | DB10.DBX24.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿内关门按钮 | DB10.DBX24.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯光幕信号 | DB10.DBX24.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯检修信号 | DB10.DBX24.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯轿厢门锁信号 | DB10.DBX24.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯1楼层门锁信号 | DB10.DBX24.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯2楼层门锁信号 | DB10.DBX24.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯3楼层门锁信号 | DB10.DBX25.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯4楼层门锁信号 | DB10.DBX25.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯5楼层门锁信号 | DB10.DBX25.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯6楼层门锁信号 | DB10.DBX25.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯7楼层门锁信号 | DB10.DBX25.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯8楼层门锁信号 | DB10.DBX25.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯9楼层门锁信号 | DB10.DBX25.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯10楼层门锁信号 | DB10.DBX25.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯开门到位 | DB10.DBX26.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯关门到位 | DB10.DBX26.1 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯上平层信号 | DB10.DBX26.2 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯下平层信号 | DB10.DBX26.3 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯上端站第1限位 | DB10.DBX26.4 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯上端站第2限位 | DB10.DBX26.5 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯下端站第1限位 | DB10.DBX26.6 | Bool | FALSE | 0 | 1
6号梯下端站第2限位 | DB10.DBX26.7 | Bool | FALSE | 0 | 1
自动运行信号 | DB10.DBX27.0 | Bool | FALSE | 0 | 1
1号梯当前载重量 | DB10.DBW28 | Word | 0 | 0 | 2000
2号梯当前载重量 | DB10.DBW30 | Word | 0 | 0 | 2000
3号梯当前载重量 | DB10.DBW32 | Word | 0 | 0 | 2000
4号梯当前载重量 | DB10.DBW34 | Word | 0 | 0 | 2000
5号梯当前载重量 | DB10.DBW36 | Word | 0 | 0 | 2000
6号梯当前载重量 | DB10.DBW38 | Word | 0 | 0 | 2000