|  |
| --- |
| **2025年 CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛智能制造工程设计与应用类赛项-流程行业自动化方向 设备清单（华中一赛区）** |
|  |
| **设备数量： 9 套** | **PCS7硬件配置** |  |
| **规格** | **订货号/版本** | **单位** | **备注** |  |
| RACK支架 | *6ES7 400-1JA11-0AA0* | 个 | 　 |  |
| PS电源模块 | *6ES7 407-0KA02-0AA0* | 个 | 　 |  |
| CPU模块 | *6ES7 412-5HK06-0AB0 版本V6.0* | 个 | 　 |  |
| CP通讯模块 | *6GK7 443-1EX30-0XE0 版本V3.0* | 个 |  |  |
|  | **备注：1. 和上位机的通讯、和SMPT1000的Ethernet通讯，均通过CP模块。2. 比赛过程中，网线不允许更换接口。** |  |