环境监测方案与风险管理措施评估说明

文件编号：BSFZ-EHS-012

编制部门：环保安全部（EHS）

发布日期：2026年1月20日

第一章 编制说明

第一条 为系统评估公司环境监测方案与风险管理措施的完整性及有效性，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》第三十条及《排污许可管理条例》相关要求，编制本说明。

第二条 本说明适用于公司南通总部及安徽厂区环境监测方案与风险管理措施的评估。

第三条 评估依据：

《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）

公司排污许可证证载监测要求

公司ISO 14001:2015环境管理体系运行记录

第二章 环境监测方案

第四条 监测方案总体框架：

公司依据排污许可证证载要求及HJ 819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》，建立了覆盖废水、废气、噪声及无组织排放的自行监测方案。监测方案涵盖监测点位、监测指标、监测频次、监测技术、采样方法、监测分析方法等内容。

（一）废水监测方案

第五条 安徽厂区废水监测：

监测点位：废水总排放口、污水处理站各工艺单元【《2025年度能源和环保工作总结》表21】

监测指标：化学需氧量（COD）、氨氮、悬浮物（SS）、pH值、色度等【《废水排放管理与污染物监测规程》第十一条】

监测频次：每月1次，由具备资质的第三方检测机构开展【《2025年度能源和环保工作总结》表22注3】

执行标准：GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准（COD≤100mg/L、氨氮≤15mg/L）【《2025年度能源和环保工作总结》表22】

监测结果：2025年度各月监测结果均达标，全年达标排放率100%【《2025年度能源和环保工作总结》表21、表22】

第六条 南通总部废水监测：

南通总部生产废水及生活污水经预处理后接入市政管网，由城市污水处理厂统一处理【《2025年度能源和环保工作总结》表22注1】。废水排放执行地方接管标准，由受纳污水处理厂统一监测核算，公司层面不单独核定废水排放总量指标【《2025年度排污许可管理工作总结》】。

（二）大气污染物监测方案

第七条 监测点位与指标：

天然气锅炉排气筒：监测NOₓ【《2025年度能源和环保工作总结》表23】

定型机废气排放口：监测颗粒物、非甲烷总烃（NMHC）【《2025年度能源和环保工作总结》表23】

第八条 监测频次：

安徽厂区：NOₓ、颗粒物、NMHC按季度监测【《2025年度排污许可管理工作总结》】

南通总部：NOₓ按季度监测；颗粒物、NMHC按年度监测【《2025年度排污许可管理工作总结》】

第九条 执行标准：

锅炉烟气：执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271）

定型机废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）【《2025年度能源和环保工作总结》表23】

第十条 监测结果：

2025年度各排放口监测结果均达标【《2025年度能源和环保工作总结》表23】：

排放源	污染物	排放浓度	标准限值

南通总部天然气锅炉	NOₓ	42 mg/m³	≤150 mg/m³

安徽厂区天然气锅炉	NOₓ	38 mg/m³	≤150 mg/m³

安徽厂区定型机	颗粒物	12 mg/m³	≤30 mg/m³

安徽厂区定型机	NMHC	28 mg/m³	≤50 mg/m³

（三）厂界噪声监测方案

第十一条 监测点位：南通总部4个监测点位，安徽厂区6个监测点位【《2025年度能源和环保工作总结》表24】

第十二条 执行标准：GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）【《2025年度能源和环保工作总结》表24】

第十三条 监测结果：2025年度各点位昼间及夜间噪声均达标【《2025年度能源和环保工作总结》表24】

（四）无组织排放监测

第十四条 公司对化学品储存区域实施密闭管理，定期开展厂界无组织排放监测，监测指标包括颗粒物、非甲烷总烃等。2025年度各监测点位均符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》要求【《2025年度能源和环保工作总结》】。

（五）自行监测质量保证

第十五条 公司自行监测工作由具备资质的第三方检测机构承担，确保监测数据的真实性与准确性。

第十六条 监测数据均按要求存档，原始监测记录保存期限不少于5年。

第十七条 公司按要求通过全国排污许可证管理信息平台公开自行监测数据，2025年度信息公开及时率100%【《2025年度排污许可管理工作总结》】。

第三章 环境风险管理措施

第十八条 环境风险源识别：

结合公司服装裁剪、缝制、整烫及成品出口的业务属性，主要环境风险源包括【《突发环境事件应急预案》第三章】：

废水类风险：安徽厂区污水处理站设备故障、停电导致处理设施停运，废水超标排入市政管网

废气类风险：锅炉低氮燃烧装置故障、定型机废气收集处理装置异常，导致废气超标排放

化学品类风险：生产用柔软剂、洗涤剂等助剂储存或使用过程中泄漏，污染土壤或厂区雨水系统

危险废物类风险：废矿物油、废化学品包装桶、废含汞灯管等危废贮存不当发生泄漏，或转运过程遗撒

次生环境风险：厂区火灾产生的消防废水、燃烧废气造成次生环境污染

第十九条 应急组织体系：

公司已建立突发环境事件应急组织体系【《突发环境事件应急预案》第二章】：

应急指挥部：总指挥由公司总经理担任，副总指挥由环保安全部（EHS）经理担任

应急处置小组：下设现场处置组、监测预警组、后勤保障组、信息联络组

日常办事机构：应急指挥部办公室设在环保安全部，负责预案日常管理、风险排查、培训演练、事件上报等工作

第二十条 应急预案管理：

公司《突发环境事件应急预案》（文件编号：BS-HB-YA-2025）已编制并备案【《突发环境事件应急预案》】

预案已报南通、安徽属地生态环境部门备案【《突发环境事件应急预案》】

预案结合公司服装加工、无面料生产及印染的业务属性，对风险源进行了针对性识别【《突发环境事件应急预案》第三章】

预案将突发环境事件分为一般事件和较大事件两级【《突发环境事件应急预案》第1.3条】

第二十一条 应急处置措施：

公司已针对各类环境风险制定了具体的应急处置措施【《突发环境事件应急预案》第五章】：

废水超标事件：停止超标废水外排，启动应急收集池暂存，排查故障原因，对超标废水回流处理

化学品泄漏：立即切断泄漏源，疏散人员，用沙土或吸附棉吸附泄漏物料，按危险废物规范处置

危险废物泄漏：转移至合规贮存容器，清理污染区域，更新危废台账

次生消防废水：在雨水总排口设置截流闸板，将消防废水导入应急池处理

第二十二条 应急保障：

物资保障：两厂区配备应急沙、吸附棉、堵漏工具、应急泵、个人防护用品等应急物资，由环保安全部定期盘点更新【《突发环境事件应急预案》第六章】

队伍保障：建立15人的专职应急处置队伍【《突发环境事件应急预案》第六章】

经费保障：年度环保预算中预留专项应急经费【《突发环境事件应急预案》第六章】

第二十三条 培训与演练：

每年组织不少于1次全员环境风险防范培训【《突发环境事件应急预案》第七章】

每年至少组织1次突发环境事件专项应急演练【《突发环境事件应急预案》第七章】

2025年度演练主题为“污水处理站故障超标排放应急处置”，参与人数62人，演练评估合格【《突发环境事件应急预案》第七章】

演练后形成评估报告，针对不足修订预案、优化处置流程

第二十四条 环境管理组织保障：

环保安全部（EHS）为公司环境管理归口部门【《EHS 2025年度工作总结》】

公司建立了“总部统筹、分厂落实、车间配合、专人负责”的环境管理工作机制【《EHS 2025年度工作总结》】

ISO 14001:2015环境管理体系认证覆盖南通总部及安徽厂区，证书有效期2024—2027年【《2025年度能源和环保工作总结》表26】

第四章 合规与检查

第二十五条 排污许可合规：

南通总部按照服装制造行业（机织服装制造）纳入简化管理类别【《2025年度排污许可管理工作总结》】

安徽厂区按照重点管理类别持证【《2025年度排污许可管理工作总结》】

两厂区排污许可证均在有效期内，全年证载信息与实际生产排污情况保持一致【《2025年度排污许可管理工作总结》】

全年各排放口污染物浓度及排放总量均控制在许可限值范围内【《2025年度排污许可管理工作总结》】

第二十六条 环境合规检查：

2025年度未发生任何环境违规事件，未受到生态环境主管部门的行政处罚【《EHS 2025年度工作总结》】【《2025年度能源和环保工作总结》】

2025年度开展环保合规自查4次，发现并整改问题11项【《EHS 2025年度工作总结》】

ISO 14001环境管理体系常态化运行，2025年度开展体系执行情况监督2次【《EHS 2025年度工作总结》】

2025年度未发生突发环境事件【《突发环境事件应急预案》第八章】

第五章 评估结论

第二十七条 经对公司环境监测方案与风险管理措施进行全面评估，结论如下：

（一）环境监测方案评估

公司已依据HJ 819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》及排污许可证要求，建立了覆盖废水、废气、噪声、无组织排放的完整监测方案

监测点位设置合理，监测指标覆盖主要污染物类型，监测频次符合排污许可证及技术指南要求

监测工作由具备资质的第三方检测机构承担，数据真实可靠

监测数据按要求存档并公开，2025年度信息公开及时率100%

2025年度各监测点位监测结果均达标，全年无超标排放记录

综合评估：公司环境监测方案不存在重大缺陷。

（二）风险管理措施评估

公司已系统识别废水、废气、化学品、危险废物、次生环境等主要环境风险源【《突发环境事件应急预案》第三章】

公司已编制突发环境事件应急预案并完成属地备案【《突发环境事件应急预案》】

应急组织体系健全（指挥部+4个工作组），职责分工明确【《突发环境事件应急预案》第二章】

各类风险均配置了具体的应急处置措施，应急物资与队伍保障到位【《突发环境事件应急预案》第五、六章】

2025年度完成专项应急演练1次（参与62人），演练评估合格【《突发环境事件应急预案》第七章】

2025年度未发生突发环境事件【《突发环境事件应急预案》第八章】

综合评估：公司环境风险管理措施不存在重大缺陷。

第六章 持续改进方向

第二十八条 为进一步提升环境监测与风险管理水平，公司将持续推进以下工作：

提升监测频次：推动南通总部大气污染物（颗粒物、NMHC）监测频次由年度提升至季度，与安徽厂区保持一致【《2025年度排污许可管理工作总结》】

关注新标准实施：生态环境部与国家市场监督管理总局于2026年6月联合发布《纺织工业水污染物排放标准》（GB 4287—2026），将于2026年9月1日起实施。公司将密切关注新标准要求，提前评估适用性并做好合规准备

完善监测体系：持续推进环境监测的规范化、标准化，提升监测数据的可追溯性与可靠性

强化应急演练：持续开展突发环境事件应急演练，不断提升应急处置能力

第七章 附则

第二十九条 本说明由环保安全部（EHS）负责解释与修订，经管理层审议后执行。

第三十条 本说明自发布之日起施行，相关评估结论每年根据实际情况更新。